- Breadboard, ThorLab # MB6, QTY 7, $63/ea.                                                        $441   PO 0000096534   confirmation TS0269144

- 3 inch mirror mounts, ThorLab # KS3, QTY 6, $168/ea.                                       $1008  3 on PO 0000096535     conf TS0269145, 3 on PO 0000096536, conf TS0269146

- 2 inch post, ThorLab, # TR2, QTY 10, $6/ea.                                                           $60   PO 0000096537, conf TS0269148

- 2 inch post holder, ThorLab, # PH2-ST, QTY 10, $8.5/ea.                                     $85          “

- 45 degree mounting adapter, ThorLab, # MA45-2, QTY 6, $26/ea.                       $156            “

- Base, ThorLab, # BA1S, QTY 10, $6.5/ea.                                                             $65           “

- Right-angle post clamp, ThorLab, # RA90, QTY 5, $12/ea.                                     $60            “

- SMA to SMA mating sleeve, #ADASMA, QTY 5, $9.7 ea.                                   $48.5            “

- Single-mode pigtailed 635 nm laser diode with SMA connector. ThorLab, # LPS-3224-635-FC, QTY 1,  $450/ea  PO 000096531     confirmation TS0269137      $450

- IR card, Edmund, # K55-295, QTY 2, $99.5/ea.   Order #  E29109   $634

- Laser goggles, Edmund, #J53-291, QTY 2, $174/ea.

- Digital delay generator, Stanford Research # DG535, QTY 1, $3850/ea.

- IP viewer, Edmund # J37-826, QTY 1, $1325/ea – optional.